XJ-2025-29

合江江北IDC机房加固工程专业分包

询价文件

采购人：四川磊宏建设工程有限公司

2025年9月

目录

第一章 询价公告	1

第二章 询价须知	3

第三章 评审办法..........................................................................................................7

第四章 合同条款及格式	8

第五章 响应文件格式................................................................................................19

# 第一章 询价公告

四川磊宏建设工程有限公司就合江江北IDC机房加固工程专业分包询价采购，欢迎符合本项目资格条件的潜在供应商参与询价。

一、采购项目概况

1、采购项目名称：合江江北IDC机房加固工程专业分包询价采购

2、资金来源：自筹

3、采购项目内容及预算资金：合同暂估价481295.16元

4、施工工期：以合同约定为准

二、供应商参加本次询价应具备下列条件：

1、一般要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力(营业执照、法人身份证复印件加盖公司鲜章)；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（可提供承诺函）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（可提供承诺函）；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件 （可提供承诺函）

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

2、资质要求：特种工程专业承包（结构补强）资质(复印件盖鲜章)

4、本项目 （不接受） 联合体参加询价。

三、询价响应文件格式文件的获取

□向采购人领取书面文件。

□向采购人索取电子文件。

☑其他 网站下载电子档   。

四、询价响应文件递交截止时间及递交地点

☑向采购人递交书面询价响应文件，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为 2025 年 9月10日17 时 00 分，地点为 合江县荔城大道198号合江县政务大楼14楼1410号办公室 。

□询价响应文件以电子邮件方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同）为      年      月      日   时     分。

□询价响应文件以传真方式向采购人递交，递交的截止时间（询价截止时间，下同） 为 年   月   日   时    分。

□其他递交方式：         。

逾期送达的或者未按上述要求前送达的询价响应文件，采购人不予受理。

五、发布媒介

4 本询价公告在（泸州阜阳投资集团有限公司官网公式栏）上发布。http://www.lzfyjt.com/gsgg/

六、联系方式

采购人（全称）：四川磊宏建设工程有限公司

地 址：合江县符阳街道红荔街55号

邮 编： 646200

联 系 人： 白先生

联 系 电 话：18283066475

监督人：泸州阜阳投资集团有限公司招标采购中心

邮    编： 646200

联 系 人： 苏女士

联系电话： 0830-5135885

# 询价须知

## 询价须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：四川磊宏建设工程有限公司 地址：合江县符阳街道红荔街55号 |
| 2 | 采购项目名称 | 合江江北IDC机房加固工程专业分包询价采购 |
| 3 | 资金来源 | 企业自筹，已落实。 |
| 4 | 采购方式 | 公开询价 |
| 5 | 交货期/供货周期 | 详见合同要求 |
| 6 | 联合体 | 不接受 |
| 7 | 答疑会 | 不召开 |
| 8 | 分包 | 不允许 |
| 9 | 构成询价文件的其他 文件 | 询价文件的澄清、修改书及有关补充通知为询价文件的有效组成部分。 |
| 10 | 签字盖章 | 响应人必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章(法人代表的签字可用具有法定效力的签字章)。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份（响应文件用密封文件袋密封后递交，响应文件无需胶装。） |
| 12 | 是否授权询价小组直接确定成交响应人 | 否，推荐成交候选响应人的数量：1-3个 |
| 13 | 响应人的资质条件、能力和信誉 | 资质要求：特种工程专业承包（结构补强）资质(复印件盖鲜章) 业绩要求：/ 其他要求：/ |
| . 14 | 项目概况： | 合江江北IDC机房加固工程专业分包询价采购 |
| 15 | 最高限价 | 暂估合同价： 481295.16元(大写: 肆拾捌万壹仟贰佰玖拾伍元壹角陆分），超过最高限价将做废标处理。 |
| 16 | 询价小组的组建 | 询价小组构成：3人。 |
| 17 | 询价评比办法 | 经评审的最低报价法 |
| 18 | 样品 | / |

1.询价流程

1.1询价按询价公告截止的时间和地点进行。

1.2询价小组对供应商提交的响应文件进行符合性及响应性评审；

1.3询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

1.4采购人按照询价小组推荐成交候选人的顺序确定成交人。

2. 定标原则

2.1 根据询价小组推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

3. 定标程序

3.1 询价小组将询价情况写出书面报告，推荐成交候选人，并标明排列顺序。

3.2 采购人在收到询价报告后五个工作日内，按照询价报告中推荐的成交候选人顺序确

定成交人。

3.3 成交通知书为签订采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

3.4 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成 交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

3.5 成交人的响应文件本应作为无效询价处理或者有法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购人在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书(成交人也应当缴回)，依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

4. 签订合同

4.1 成交人在收到采购人发出的成交通知书后，应自成交通知书发出之日起7日内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，

取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

4.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对询价文件和成交人询价文件作实质性修改。

4.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人 之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

5. 履行合同

5.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

5.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《民法典》的有关规定进行

处理。

6. 履约保证金

6.1 履约保证金金额：中选金额的5%

7. 废标的情形

7.1 询价采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）其他未实质性响应询价文件的。

8. 供应商不得具有的情形

8.1 供应商参加询价不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）向采购人、询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（4）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其询价或成交资格将被取消。

- 响应文件中报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。

10.符合下列情形之一的不良行为人纳入《泸州阜阳投资集团有限公司黑名单》管理

10.1招标采购阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）响应人在投标时提供虚假、无效证件，隐瞒不良行为记录等行为的；

（2）响应人不遵守投标会场纪律，无理取闹，扰乱开标现场秩序的；

（3）响应人以诱导、威胁等方式阻止其他响应人参与投标行为或进入开标会场的；

（4）未按采购文件要求多次提出无理质疑、投诉的；

（5）响应人在开标现场中交头接耳协商报价，不听劝阻的；

（6）同一项目不同响应人接收采购文件邮箱相同的；

（7）同一项目不同响应人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（8）同一项目不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（9）同一项目不同响应人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（10）同一项目不同响应人的投标文件异常一致；

（11）同一项目不同响应人的投标文件相互混装；

（12）同一项目不同响应人存在管理关系，法人代表为同一人，存在相同控股股东、执行董事、监事或高管成员。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）中选后放弃成交、不领取或者不接收中选通知书的；

（2）中选后因供应商的原因未能按照规定缴纳履约保证金或不签订合同的；

（3）不同响应人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出；

（4）相互串通投标或与招标人串通投标，向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的。

10.2合同履约阶段

符合下列情形之一的列入不良行为记录：

（1）施工、监理单位项目部人员在有关单位组织的不定期抽查中，无正当理由不到岗或中标单位擅自撤换管理人员的；

（2）施工项目经理，总监理工程师不认真履行职责，由他人代替行使职权的；

（3）监理单位对施工单位项目部人员监督不力，发现人员擅自变更，长期不在岗以及有转包、挂靠等违法、违规行为不制止、不纠正、不及时向建设单位及其他有关部门反映并协助查处的；

（4）丧失诚信，违规操作，不认真履行职责，成果质量低劣的；

（5）对有关部门提出的整改意见不按时要求整改到位，造成不良后果的；

（6）中标单位自身原因不按照合同约定时间完成供应，造成不良后果的；

（7）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的。

符合下列情形之一的列入黑名单：

（1）未取得资质（资格）证书承揽工程或超越资质（资格）等级、范围承揽工程的；

（2）将承包的工程转包或违反规定进行分包；

（3）利用向招标人及其工作人员行贿、提供回扣或者给与其他好处等不正当手段承接工程的；

（4）项目发生较大工程质量、安全责任事故的；

（5）拖欠克扣农民工工资，机械费、材料费等经督促未及时解决引起重复投诉、上访、造成严重社会影响的；

（6）拒不执行监理单位，跟审单位，建设单位及相关部门发出的整改或停止施工通知，造成不良后果的；

（7）响应人与招标人串通、弄虚作假、降低工程质量的；

（8）响应人有行贿情况的；

（9）有其他违反建筑市场及招标投标管理有关规定行为，被有关部门查处的；

（10）中标单位中标后故意拖延、不及时组织机械和人员进场的；

（11）中标单位不服从招标人工作安排或管理，工作推动不力的。

10.3行为后果

（1）招标采购阶段纳入不良行为记录的限制半年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；招标采购阶段列入黑名单的企业，限制一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

（2）合同履约阶段纳入不良行为记录的限制其一年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动；合同履约阶段列入黑名单的企业，限制三年内在泸州阜阳投资集团有限公司及下属公司和代管公司参与采购投标活动。

采购清单

| 序号 | 名称 | 主要实施范围/项目特征 | 工程量 | 单位 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元） | 开票税率 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁 碳纤维布加固（一层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 203.35 | m2 | 355.21 | 72231.95 | 增值税专用发票 |  |
| 2 | 梁 碳纤维布加固（二层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 24 | m2 | 563.27 | 13518.48 | 增值税专用发票 |  |
| 3 | 梁 碳纤维布加固（四层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 6.98 | m2 | 979.39 | 6836.14 | 增值税专用发票 |  |
| 4 | 板 碳纤维布加固（一层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 591.67 | m2 | 355.21 | 210167.10 | 增值税专用发票 |  |
| 5 | 梁加大剔除到原箍筋 | 1.剔除部位：需加固部位 2.加固前剔除梁到原梁钢筋，清理干净 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37.8 | m2 | 95.63 | 3614.81 | 增值税专用发票 |  |
| 6 | 改性环氧界面胶 | 1.部位：需加固部位 2.材料名称：改性环氧界面胶 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37.8 | m2 | 10.38 | 392.36 | 增值税专用发票 |  |
| 7 | 梁 粘贴钢板加固 3mm厚 | 1.外粘3mm厚钢板 2.胶粘剂：改性环氧树脂胶粘剂 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 36.89 | m2 | 546.27 | 20151.90 | 增值税专用发票 |  |
| 8 | 梁 粘贴钢板加固 5mm厚 | 1.外粘5mm厚钢板 2.胶粘剂：改性环氧树脂胶粘剂 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 3.07 | m2 | 604.94 | 1857.17 | 增值税专用发票 |  |
| 9 | 梁截面加大 C35 | 1.混凝土种类：商品混凝土（水泥基灌浆料） 2.混凝土强度等级：C35 3.加宽加高砼浇筑前,沿原梁变开洞中100@400，且不得损伤原板筋 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 4.26 | m3 | 851.37 | 3626.84 | 增值税专用发票 |  |
| 10 | 加固混凝土表面抹25mm厚1:3水泥砂浆 | 1.基层类型：加固混凝土表面 2.厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 66.42 | m2 | 23.73 | 1576.15 | 增值税专用发票 |  |
| 11 | 50*5/5U型粘钢箍板 | 1.50*5/5U型粘钢箍板 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 2.238 | t | 6195.18 | 13864.81 | 增值税专用发票 |  |
| 12 | M8锚栓植筋 | 1.M8锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 364 | 根 | 30.40 | 11065.60 | 增值税专用发票 |  |
| 13 | M10锚栓植筋 | 1.M10锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37 | 根 | 34.09 | 1261.33 | 增值税专用发票 |  |
| 14 | 5.8级M12锚栓植筋 | 1.5.8级M12锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 18 | 根 | 26.66 | 479.88 | 增值税专用发票 |  |
| 15 | 4.8级M12锚栓植筋 | 1.4.8级M12锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 54 | 根 | 26.66 | 1439.64 | 增值税专用发票 |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径≤φ10 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.1 | t | 5663.63 | 566.36 | 增值税专用发票 |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 直径φ12～φ16HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ12～φ16 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.22 | t | 5719.81 | 1258.36 | 增值税专用发票 |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 直径＞φ16HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径＞φ16 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.246 | t | 5815.30 | 1430.56 | 增值税专用发票 |  |
| 19 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 14 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ14 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 49.28 | m | 57.69 | 2842.96 | 增值税专用发票 |  |
| 20 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 16 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ16 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 11.26 | m | 58.52 | 658.94 | 增值税专用发票 |  |
| 21 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 18 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格：直径φ18 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 11.88 | m | 59.60 | 708.05 | 增值税专用发票 |  |
| 22 | 加固部位构件棱角打磨圆角 | 1.加固部位构件棱角打磨圆角 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 599.2 | m | 45.74 | 27407.41 | 增值税专用发票 |  |
| 23 | 钢结构防腐、涂装 | 1.构件名称：钢结构防腐、涂装 2.防护材料种类、油漆品种、刷漆遍数：喷砂除锈、环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆2遍、聚氨酯面漆2遍 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 3.185 | t | 4441.49 | 14146.15 | 增值税专用发票 |  |
| 24 | 钢结构薄涂型防火涂料、耐火极限2h | - 构件名称：钢结构薄涂型防火涂料 2.耐火极限：2h 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规 - 范要求 | 3.185 | t | 2986.84 | 9513.09 | 增值税专用发票 |  |
| 25 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质：综合考虑 2.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种脚手架方式综合报价 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 780.7 | m2 | 18.39 | 14357.07 | 增值税专用发票 |  |
| 26 | 梁加大模板 | 1.名称：梁加大模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:复合木模板，本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种材质规格及厚度的模板均不做调整，且必须达到相关要求 4.支架材料:钢管、木支架综合，且包含使用的对拉螺杆、止水螺杆等一切费用 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 94.24 | m2 | 69.24 | 6525.18 | 增值税专用发票 |  |
| 27 | 总价措施项目合价 | 安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费 | 1 | 项 | - | 19584.50 |  |  |
| 28 | 规费 |  | 1 | 项 | - | 20212.37 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  | 481295.16 |  |  |

备注：

1、价格包含内容：以上价格为包加固所需所有材料、包施工、包检测、包进出场、包资料制作、包二次及以上转运、包建渣清运价格。

2、质保期：2年。

3、资质要求：特种工程专业承包（结构补强）资质

4、材料方面：加固所需材料均要求提供出厂合格证，检测报告。

5、税金：本报价为含税价，税率为9%。

6、本表工程量仅供参考，最终以现场实际施工的工程量为准。

7、工程款支付：乙方材料进场后7天内甲方支付合同价款的40%，完成全部工程并验收合格，提交施工资料15日内，甲方支付乙方至总工程款至的97%，剩下3%作为质保金，满两年且无质量争议后退还。

- 评审办法

一、为使本次询价工作体现公开、公平、公正的原则和平等竞争的精神，并择优选定报价合理、信誉好、服务能力强的成交人特制定本评审办法。

二、询价小组对响应文件是否响应询价文件进行评审。

三、本次评审工作由采购中心组织的询价小组负责。询价小组成员人数为 3 人。入围结果确定之前，询价小组成员的名单保密。询价小组成员应根据询价文件要求和本评审办法对供应商的响应文件逐一进行分析、比较和评审。

四、评审标准

询价小组进行响应文件的符合性评审及响应性评审。

评审内容详见下表：

| 序号 | 响应人名称 | 签字、盖章是否符合询价文件规定 | 是否只能一个有效报价，且未超过本询价文件规定的最高限价 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 询价小组： |  |  |  |  |  |

五、推荐成交候选人

询价小组应当按照通过符合性及响应性评审的供应商的报价由低到高排序，推荐成 交候选供应商。供应商报价相同的，由响应人提供的资质等级由高到低排序，以上都相同则按照随机抽选方式进行确选。

- 合同条款及格式

合江江北IDC机房加固工程

专业承包合同

发包单位（全称）：四川磊宏建设工程有限公司

分包单位（全称）：

二0二五年九月

（甲方）：四川磊宏建设工程有限公司

（乙方）：

根据《民法典》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，甲方就合江江北IDC机房加固工程施工承包给乙方，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

- 工程概况

- 工程名称：合江江北IDC机房加固工程

- 工程地点：合江县白米镇

- 工    期：30天，进场时间以甲方通知为准。

- 安全文明标准：达到市安全文明施工、本合同约定以及甲方要求。

- 质量要求：乙方的设计、施工、及施工所用全部材料必须满足国家的相关规范、规定，符合设计要求，达到合格标准。

- 质量保证：乙方加固区域应达到设计要求和国家相关规范规定，质保期限同原设计，有任何质量问题乙方负责并整改维修，造成的所有损失由乙方负责。

- 项目工程的内容、范围

1.加固施工范围：根据甲方提供的施工图纸要求，对合江江北IDC机房进行结构加固施工，乙方包工包料，所使用材料必需按照国家相关规范规定要求采购，材料不符合要求，甲方有权要求乙方停工更换材料，造成的损失由乙方自行承担。甲方需提供施工现场（施工用水、临时用电）地给乙方。

2.施工范围变更：因合同工作范围的调整、施工图更新或工程量的增加导致施工的劳务产值超过合同暂估总价10%或以上的，在计价原则不变的情况下，承包人应与分包人签订补充协议重新明确合同暂估总价及作业期限。

3.乙方负责加固区域脚手架及加固项目中的所有措施费用，不包括任何含检测费用、鉴定费用和荷载实验等。

4、乙方按甲方指令对加固区域材料运输通道进行拆除，不负责恢复。

5、乙方的施工质量能满足设计要求和国家相关规范规定。

第三条 合同双方承担的任务与责任

（一）甲方任务与责任

- 提供原房屋设计施工图纸；

- 负责协调各方关系；

- 提供乙方施工用水、220V、380v电源接口主源，费用甲方承担；

- 履行合同约定各项条款；

- 负责施工中的各种关系协调；

（二）乙方任务与责任

- 具备该工程所特种工程专业承包（结构补强）资质；

- 不向第三方透露工程信息；

- 施工包工包料；

- 确保施工质量满足设计图纸及相关规范要求；

- 安排具有施工资质和施工技能的施工人员完成施工内容；

- 施工应按正规操作、保证安全、防火等；负责进入现场作业人员的安全；

- 服从甲方各项管理制度，按相关规范规定的施工工艺及要求进行施工；

- 乙方应满足甲方对材料品牌的要求（国产）。

- 工人临时住宿乙方自理。

第四条  工期要求

1、本工程施工工期暂定30个工作日

2、工期延期：如遇下列情况，经甲方现场负责人或其他书面授权的公司代表签证后，工期作相应顺延：

（1）因甲方原因影响工程进度，工期应相应顺延；

（2）因不可抗力因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度时。

3、乙方应按照施工工期完成所有施工，如不能按时完成，每延迟一天罚款200元/天（甲方原因除外）。对甲方造成经济损失的，由乙方全部承担。

第五条   设计变更

施工过程中若甲方需要对设计图纸进行设计变更，须以书面形式向乙方发出变更通知。因重大变更导致的费用由甲方承担，乙方按照甲方发出的变更通知及变更费用确认单进行变更施工，延误的工期相应顺延。并用书面形式确定顺延期限。

第六条   施工安全

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，执行甲方的安全管理制度，制定安全施工细则。严格按照安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全文明施工。由于乙方施工原因造成人身安全、消防等安全事故由乙方完全负责，并处理和赔偿相关损失。由于乙方原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责承担。在施工期间由于乙方造成的施工安全隐患全部由乙方进行安全整改。

第七条  合同价款及支付方式

- 本项目为固定综合单价合同，合同总价暂定为：人民币      元（大写：                  )，其中票面税率9%。最终结算价以综合单价*（1+9%）*实际完成工程量计算。

2、计费方式：

| 序号 | 名称 | 主要实施范围/项目特征 | 预估工程量 | 单位 | 控制单价（元） | 控制总价（元） | 开票税率要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梁 碳纤维布加固（一层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 203.35 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 2 | 梁 碳纤维布加固（二层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 24 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 3 | 梁 碳纤维布加固（四层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 6.98 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 4 | 板 碳纤维布加固（一层）300g/m2 | 1.粘贴纤维复合材加固采用的纤维为300g/m² 2.胶粘剂均为A级胶 3.含100宽高强度300克压条 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 591.67 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 5 | 梁加大剔除到原箍筋 | 1.剔除部位：需加固部位 2.加固前剔除梁到原梁钢筋，清理干净 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37.8 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 6 | 改性环氧界面胶 | 1.部位：需加固部位 2.材料名称：改性环氧界面胶 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37.8 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 7 | 梁 粘贴钢板加固 3mm厚 | 1.外粘3mm厚钢板 2.胶粘剂：改性环氧树脂胶粘剂 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 36.89 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 8 | 梁 粘贴钢板加固 5mm厚 | 1.外粘5mm厚钢板 2.胶粘剂：改性环氧树脂胶粘剂 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 3.07 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 9 | 梁截面加大 C35 | 1.混凝土种类：商品混凝土（水泥基灌浆料） 2.混凝土强度等级：C35 3.加宽加高砼浇筑前,沿原梁变开洞中100@400，且不得损伤原板筋 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 4.26 | m3 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 10 | 加固混凝土表面抹25mm厚1:3水泥砂浆 | 1.基层类型：加固混凝土表面 2.厚度、砂浆配合比：25mm厚1:3水泥砂浆 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 66.42 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 11 | 50*5/5U型粘钢箍板 | 1.50*5/5U型粘钢箍板 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 2.238 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 12 | M8锚栓植筋 | 1.M8锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 364 | 根 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 13 | M10锚栓植筋 | 1.M10锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 37 | 根 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 14 | 5.8级M12锚栓植筋 | 1.5.8级M12锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 18 | 根 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 15 | 4.8级M12锚栓植筋 | 1.4.8级M12锚栓植筋 2.框架梁粘钢与框架柱锚固见大样 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 54 | 根 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 16 | 现浇构件钢筋 直径≤φ10 HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径≤φ10 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.1 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 17 | 现浇构件钢筋 直径φ12～φ16HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ12～φ16 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.22 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 18 | 现浇构件钢筋 直径＞φ16HRB400E | 1.部位：现浇构件 2.钢筋种类：螺纹钢HRB400E 3.钢筋规格： 直径＞φ16 4.钢筋连接方式：按规范及施工图自行考虑，因连接方式不同所产生的其他钢筋及其费用综合考虑在报价中，结算时不另计算 5.投标人综合考虑埋设的方式，无论采用预留、植筋或其它方式施工，其所有费用均包括在所报综合单价中不再另行计取 6.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 0.246 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 19 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 14 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ14 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 49.28 | m |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 20 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 16 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格： 直径φ16 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 11.26 | m |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 21 | 植钢筋、螺杆 直径(mm) 18 | 1.部位：梁加大部位 2.钢筋种类：HRB400E 3.钢筋规格：直径φ18 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 11.88 | m |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 22 | 加固部位构件棱角打磨圆角 | 1.加固部位构件棱角打磨圆角 2.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 599.2 | m |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 23 | 钢结构防腐、涂装 | 1.构件名称：钢结构防腐、涂装 2.防护材料种类、油漆品种、刷漆遍数：喷砂除锈、环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆2遍、聚氨酯面漆2遍 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 3.185 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 24 | 钢结构薄涂型防火涂料、耐火极限2h | 1.构件名称：钢结构薄涂型防火涂料 2.耐火极限：2h 3.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 3.185 | t |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 25 | 满堂脚手架 | 1.脚手架材质：综合考虑 2.本项目投标人应根据施工经验,现场实际情况和企业自身情况综合报价,不论采用何种脚手架方式综合报价 3.本项目工程量计算规则执行2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》相应章节 4.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 780.7 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 26 | 梁加大模板 | 1.名称：梁加大模板 2.支模高度:综合 3.模板类型:复合木模板，本项目投标人应根据施工经验，现场实际情况和企业自身情况综合考虑综合单价，不论采用何种材质规格及厚度的模板均不做调整，且必须达到相关要求 4.支架材料:钢管、木支架综合，且包含使用的对拉螺杆、止水螺杆等一切费用 5.其他：未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 | 94.24 | m2 |  |  | 增值税专用发票 |  |
| 27 | 总价措施项目合价 | 安全文明施工费、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 28 | 规费 |  | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 合计 （元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、本合同价含检测费。

4、付款方式

- 工程预付款：无。

- 乙方材料进场后7天内甲方支付合同价款的40%，完成全部工程并验收合格，提交施工资料15日内，甲方支付乙方至总工程款至的97%，剩下3%作为质保金，满两年且无质量争议后退还。

第八条  合同争议的解决方式

本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调

解；协商或调解不成的，按下列第   二   种方式解决：

（一）提交  当地  仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

（三）起诉、仲裁费用由败诉方进行支付。

第九条  合同生效及终止

本合同自双方签字盖章后生效，至合同履行完毕或合同约定终止条件成立时终止。

第十条  其他约定事项

合同份数：本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同签订日期：2025年  月  日

发包方(甲方)：四川磊宏建设工程有限公司

法定代表人：                  （盖章或签字）

或其委托代理人：              （盖章或签字）

电         话：

施工单位(乙方)：

法 定 代 表 人：               （盖章或签字）

或其委托代理人：               （盖章或签字）

电          话：

开户银行：

银行帐号：

- （项目名称）

- 询

- 价

- 响

- 应

- 文

- 件

- 响应人：                           （盖单位章）

- 日期：     年     月     日

- 目录

- 询价响应函

## 二、报价清单

- 三、供应商基本情况表

- 四、承诺函

- 五、其他内容

一、询价响应函

(采购人名称)：

我方全面研究了 “        ”项目询价文件，决定参加采购人组织的本项目询价。

1、我方自愿按照询价文件规定的各项要求向采购人提供所需工程服务，提供总价报价为  元。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后在采购人要求的时间内完成本项目全部工作。

3、我方为本项目提交的询价响应文件正本   1  份。

4、我方承诺，询价有效期为询价截止日期后  60  日历天内。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：                 (盖章)

法定代表人：                  (签字)

联系电话：

日期：       年

月      日

报价清单

| 序号 | 名称 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合江江北IDC机房 加固工程专业分包项目 | 按照采购清单各单项同比例 下浮 % （报价比例可保留小数点后两位） | 合同金额计算：各单项金额以四舍五入法计算，保留小数点后两位。 |

各单项报价不得高于采购清单各单项控制价，超过各单项控制价将作为无效报价。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

三、响应人基本情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

营业执照和法人身份证复印件并加盖公章

四、承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的响应人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件

（7）具有本询价文件对询价供应商所规定的资质条件。

（8）完全响应商务要求条件无负偏离。

（9）我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

（10）我方承诺若有询价文件第二章10.1,10.2情形之一，按照询价文件第二章10.3规定自愿承担相应后果。

供应商名称：               （盖单位章）

法定代表人：                 (签字)

日期：        年       月        日

- 五、其他内容

一、响应人为分公司需提供总公司授权（若分公司无总公司授权则无效响应）。

二、询价文件要求提供的其他资料。